##### Begleitschein für Montage-, Wartungs-, Reparaturarbeiten
an Geräten aus Bereichen mit:

# Biogefährdung							  Werkstatt

# Gefahrstoffen (GefStoffV)		als Hinweis für:	  Handwerker

## Versand

Bezeichnung des Gerätes:

Institut:

Gebäude:      		Raum-Nr.:

Ansprechpartner bei Rückfragen:

Name:      		Abteilung:

Wurde dieses Gerät für Arbeiten mit Substanzen benutzt, von denen eine Gefährdung ausgehen kann?

ja / unbekannt *		  nein

Wenn ja bitte folgende Frage beantworten:

Mit welchen Substanzen ist das Gerät in Berührung gekommen:

|  | Gefährdungsart | Stoffbezeichnung |
| --- | --- | --- |
|  | biologische Gefährdung |  |
|  | brennbar (leicht-/ hochentzündlich) |  |
|  | ätzend/reizend |  |
|  | giftig, sehr giftig |  |
|  | gesundheitsgefährlich |  |
|  | explosionsgefährlich |  |

Wurde das Gerät gereinigt ?

außen wurde		  dekontaminiert		  desinfiziert

innen wurde			  kontaminiert		  desinfiziert

Betreiber-Unterschrift / Datum:						 /

* : Hinweis für die Werkstatt / Handwerker:

Ist "ja / unbekannt" angekreuzt, muss das Gerät mit Schutzmaßnahmen gehandhabt werden, die eventuellen Gefährdungen wirksam vorbeugen